高纯锗伽玛谱仪

仪器功能与应用:美国ORTEC公司生产的高纯锗伽玛谱仪主要用于测定土壤、植物、水等环境样品中的137Cs、7Be、210Pbex、226Ra、232Th人工及天然放射性核素测量；配合中子活化，可测定Na、 Mg、Sr、Ba、Cu、Zn、Co、Cr、Ni、As、等三十多种元素含量。

技术指标：

能量分辨率：<2.2KeV（对于60Co1332 KeV）

相对探测效率：>50%